## Berechnung
U-Wert von Fenstern nach DIN EN ISO 10077-1
DIN EN ISO 10077-1:2000-11 Gleichg (1); nur für Fenster mit Einscheibenverglasung (Einfach- oder Mehrfachverglasung); keine Kasten- oder Verbundfenster.
Fensterbreite: | 1.23 | m | Anteil pro m²
Fensterhöhe: | 1.48 | m | in W/m²K | in %
max. Rahmen-Gesamtbreite: | 0.129 | m
min. Rahmen-Gesamtbreite: | 0.106 | m
Ug der Verglasung: | 1.1 | W/(m²K) | 0.71773 | 47.41%
Uf des Rahmens: | 1.8 | W/(m²K) | 0.62553 | 41.31%
Yg (Psi) des Randverbunds: | 0.068 | W/(m.K) | 0.17078 | 11.28%
Glasfläche Ag: | 1.1878 | m²
Länge Randverbund lg: | 4.572 | m | (nicht gerundet)
Uw nicht gerundet: | 1.514 | W/(m²K) | 1.514 | 100%
Ergebnis: Uw des Fensters: | 1.514 | W/(m²K)
Anmerkungen und Definition der Größen siehe Tabellenblatt Info! |  |  |  | © Berechnungsblatt: M. H. Spitzner / FIW München
Fensterbreite und -höhe bitte eintragen, ggf. noch andere Rahmen- bzw. Dämmwerte

## Info
Anmerkungen:
Eingaben nur in Zellen mit blauem Text und in leere Zellen möglich; der gegebene Text und die Formeln können nicht geändert werden. Kopf- und Fußzeilen für den Ausdruck können geändert werden.
Definition der Einheiten:
Fensterbreite und -höhe: äußere Abmessung (ggf. des sichtbaren Teils) des Blendrahmens.
Rahmen-Gesamtbreite: Rahmenbreite vom Außenrand des Blendrahmens (ggf. von der sichtbaren Außenkante aus) bis zum Innenrand des Flügelrahmens. Ist die Rahmen-Gesamtbreite von innen und außen unterschiedlich, ist „min. Rahmengesamtbreite“ der kleinere der beiden Werte und „max. Rahmen-Gesamtbreite“ der größere der beiden Werte; ansonsten sind sie gleich. Die Überlappung von Dichtungen wird nicht berücksichtigt.
Yg des Randverbunds ist der längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizient infolge des kombinierten wärmetechnischen Einflusses von Abstandshalter, Glas und Rahmen (Anhaltswerte siehe Literatur; die Werte nach DIN EN ISO 10077-1 sind mindestens 1/3 zu niedrig und werden derzeit überarbeitet).
Sind die Gesamt-Rahmendicken von innen und außen gesehen unterschiedlich, bezieht sich die Länge lg für den Psi-Wert auf die kleinere der beiden Gesamt-Rahmendicken, d.h. auf die längere Umfassungslänge der Verglasung.

## Über
Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München
– FIW München –
Forschungs- und Prüftätigkeit auf dem Gebiet des Wärme- und Feuchteschutzes im Bauwesen und bei betriebstechnischen Anlagen. Bauaufsichtlich (national und europäisch) anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle für Bauprodukte.
Tätigkeitsbereiche (Auswahl; schwerpunktmäßig aus der Abteilung Bauphysik & Bauteile):
Prüfungen und Stellungnahmen für bauaufsichtliche Zulassungen (z.B. Fensterprofile, Verglasungen, Fenster, Mauerwerk, Dämmstoffe).
Numerische Berechnung von baulichen und konstruktiven Details und von Bauteilen (z.B. U-Werte, Y-Werte, Wärmebrücken, Tauwasser; Fensterprofile, Anschlußsituation).
Wärmetechnische Messungen (z.B. U-Wert von Fensterprofilen, Verglasungen, Fenstern, Türen, Fassadenelementen; Wärmeleitfähigkeit von Bau- und Dämmstoffen; Luftdichtheit von Gebäuden und Bauteilen).
Berechnungen für Gebäude (z.B. Wärmeschutz nach EnEV; sommerlicher Wärmeschutz; dynamische Gebäudesimulation).
Güteüberwachung (z.B. bauliche und betriebliche Dämmstoffe; Rolladenkästen).
Prüfung von Unterspann- und Unterdeckbahnen.
Schadensbegutachtung; Stellungnahmen; Gerichtsgutachten.
Anwendungsbezogene Forschung.
Mitarbeit in Sachverständigenausschüssen des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin; in nationalen, europäischen und internationalen Normenausschüssen n den Bereichen Wärmeschutz und Energieeinsparung, Bau- und Dämmstoffe sowie Bauteile; Mitarbeit in Fachausschüssen von Herstellern und Verbänden.
Akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025.
Kontakt:
Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München
Dr. Martin H. Spitzner
Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing
Telefon 089/85800-0, Fax 089/85800-40,
E-Mail: info@fiw-muenchen.de; Internet: www.fiw-muenchen.de.